## Độ dẫn điện
Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use µS/cm | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
MÁY ĐÔNG KHÔ 20 LYO-20 (SIP, CIP) (LYO-20-057) | 102438 | 1 | 102438-C01 | Cảm biến độ dẫn điện / Conductivity sensor | CM1 | METTLER TOLEDO | 58031223 | Hiện số/ Number | 0.01 - 50,000 S/cm | 2025-11-20 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
TRẠM CIP ĐÔNG KHÔ (LYO-20-057_ECS) | 102485 | 2 | 102485-C01 | Cảm biến độ dẫn điện / Conductivity sensor | CM2 | METTLER TOLEDO | 52002008 | Hiện số/ Number | 0.02-650 mS/cm | 2025-12-24 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
MÁY ĐÔNG KHÔ 40-1 LYO-40 (SIP, CIP) (LYO-40-058) | 102453 | 3 | 102453-CO1 | Cảm biến độ dẫn điện / Conductivity sensor | CM1 | METTLER TOLEDO | 58031223 | Hiện số/ Number | 0.01 - 50,000 S/cm | 2025-11-20 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
MÁY ĐÔNG KHÔ 40-2 LYO-40 (SIP, CIP) (LYO-40-059) | 102469 | 4 | 102469-C01 | Cảm biến độ dẫn điện / Conductivity sensor | CM1 | METTLER TOLEDO | S8031223 | Hiện số/ Number | 0.01 - 50,000 S/cm | 2025-11-20 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
HỆ THỐNG PHA CHẾ VÀ LỌC TỰ ĐỘNG (PREPRATION) | 102382 | 5 | 102382-C01 | Cảm biến độ dẫn điện / Low conductivity sensor | 105A801 | METTLERTOLEDO | 58031414 | Hiện số/ Number | 0.02 – 3,000 (µS/cm) | 20/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 6 | 102382-C02 | Cảm biến độ dẫn điện / Low conductivity sensor | C01A801 | METTLERTOLEDO | 58031414 | Hiện số/ Number | 0.02 – 3,000 (µS/cm) | 20/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 7 | 102382-C03 | Cảm biến độ dẫn điện / High conductivity sensor | C01A105 | METTLERTOLEDO | 58031424 | Hiện số/ Number | 0.02 – 3,000 (µS/cm) | 20/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 8 | 102382-C04 | Cảm biến độ dẫn điện /Conductivity Transmitter | CT0001 | METTLERTOLEDO | 58031414 | Hiện số/ Number | 0.02 – 3,000 (µS/cm) | 16/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 9 | 102382-C05 | Cảm biến độ dẫn điện /Conductivity Transmitter | CT0801 | METTLERTOLEDO | 52002008 | Hiện số/ Number | 0,02-650 mS/cm | 16/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
MÁY ĐÓNG DỊCH VÀ ĐẬY NÚT (Filling and stoppering machine) | 102431 | 10 | 102431-C01 | Cảm biến độ dẫn điện / Conductivity Transmitter | CT100 | METTLERTOLEDO | 58031414 | Hiện số/ Number | 0.02 – 3,000 (µS/cm) | 2025-08-05 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
MÁY RỬA DỤNG CỤ (Part Washer) | 102591 | 11 | 102591-C01 | Cảm biến độ dẫn điện / Low conductivity electrode | CS-AB01 | JUMO | N/A | Hiện số/ Number | 0.05 µS/cm to 1 mS/cm | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 12 | 102591-C02 | Cảm biến độ dẫn điện / High conductivity electrode | CS-AB02 | JUMO | N/A | Hiện số/ Number | 0.05 µS/cm to 1 mS/cm | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng

## Cảm biến DO
Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
HỆ THỐNG PHA CHẾ VÀ LỌC TỰ ĐỘNG (Preparation) | 102382 | 1 | 102382-DO01 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước DO/ DO Sensor | DO0101 | METTLER TOLEDO | InPro 6850i/12/120 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 16/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 2 | 102382-DO02 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước DO/ DO Sensor | DO0201 | METTLER TOLEDO | InPro 6850i/12/120 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 2025-06-11 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 3 | 102382-DO03 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước DO/ DO Sensor | DO0301 | METTLER TOLEDO | InPro 6850i/12/120 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 16/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 4 | 102382-DO04 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước DO/ DO Sensor | DO0401 | METTLER TOLEDO | InPro 6850i/12/120 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 16/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 5 | 102382-DO05 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước DO/ DO Sensor | DO0501 | METTLER TOLEDO | InPro 6850i/12/120 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 16/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 6 | 102382-DO06 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước / Dissolved oxygen sensor | 101A107 | METTLER TOLEDO | Inpro6850i/12/120,52206119 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 18/10/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 7 | 102382-DO07 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước / Dissolved oxygen sensor | 102A107 | METTLER TOLEDO | Inpro6850i/12/120,52206119 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 18/10/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 8 | 102382-DO08 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước / Dissolved oxygen sensor | 103A107 | METTLER TOLEDO | Inpro6850i/12/120,52206119 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 18/10/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 9 | 102382-DO09 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước / Dissolved oxygen sensor | 104A107 | METTLER TOLEDO | Inpro6850i/12/120,52206119 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 18/10/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 10 | 102382-DO10 | Cảm biến oxi hòa tan trong nước / Dissolved oxygen sensor | 105A107 | METTLER TOLEDO | Inpro6850i/12/120,52206119 | Hiện số/ Number | 0-100% O2 saturation | 18/10/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng

## CẢM BIẾN PH
STT | Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
| HỆ THỐNG PHA CHẾ VÀ LỌC TỰ ĐỘNG (PREPRATION) | 102382 | 1 | 102382-PH01 | Cảm biến đo pH/ PH sensor | 102A105 | METTLERTOLEDO | Inpro3100i/SG/120,52003515 |  | 0 ~ 14 | 20/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  |  | 2 | 102382-PH02 | Cảm biến đo pH/ PH sensor | 104A105 | METTLERTOLEDO | Inpro3100i/SG/120,52003515 |  | 0 ~ 14 | 20/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
| HỆ THỐNG PHA CHẾ VÀ LỌC TỰ ĐỘNG (PREPRATION) |  | 3 |  | Cảm biến đo pH/ PH sensor |  | METTLERTOLEDO | InPro3250i/SG/120 |  | 0 ~ 14 | NA | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  |  | 4 |  | Cảm biến đo pH/ PH sensor |  | METTLERTOLEDO | InPro3250i/SG/120 |  | 0 ~ 14 | NA | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng

## CÂN (WEIGHT)
Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Series No. | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
Filling and stoppering machine |  | 1 |  | Weighing cell | N/A | S-20719 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 2 |  | Weighing cell | N/A | S-20717 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 3 |  | Weighing cell | N/A | S-20713 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 4 |  | Weighing cell | N/A | S-19848 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 5 |  | Weighing cell | N/A | S-20718 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 6 |  | Weighing cell | N/A | S-20715 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 7 |  | Weighing cell | N/A | S-20716 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 8 |  | Weighing cell | N/A | S-20722 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 9 |  | Weighing cell | N/A | S-20714 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 10 |  | Weighing cell | N/A | S-20707 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 11 |  | Weighing cell | N/A | S-20704 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 12 |  | Weighing cell | N/A | S-20676 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 13 |  | Weighing cell | N/A | S-20710 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 14 |  | Weighing cell | N/A | S-20705 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 15 |  | Weighing cell | N/A | S-20708 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 16 |  | Weighing cell | N/A | S-20653 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 17 |  | Weighing cell | N/A | S-20711 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 18 |  | Weighing cell | N/A | S-20706 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 19 |  | Weighing cell | N/A | S-20723 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 20 |  | Weighing cell | N/A | S-20709 | Wipotec | SL250/300-M-FS-9-12-29-34-51 |  | 0-250 g | 2025-10-15 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
FILLING |  | 21 |  | Weighing sensor | WS-AE02 | NA | WIPOTEC | SL100150MFS9-29-34EB11-13-27-35 |  | 0-100 g | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 22 |  | Weighing sensor | WS-AE03 | NA | WIPOTEC | SL100150MFS9-29-34EB11-13-27-35 |  | 0-100 g | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 23 |  | Weighing sensor | WS-AE04 | NA | WIPOTEC | SL100150MFS9-29-34EB11-13-27-35 |  | 0-100 g | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 24 |  | Weighing sensor | WS-AE05 | NA | WIPOTEC | SL100150MFS9-29-34EB11-13-27-35 |  | 0-100 g | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
PREPRATION |  | 25 |  | Weigh modules | WM0201 | 729325N919 | METTLER TOLEDO | 0745A-550kg |  | 0-550 Kg | 17/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 26 |  |  |  | 729323K527 |  |  |  | 0-550 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 27 |  |  |  | 729325N911 |  |  |  | 0-550 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 28 |  | Weigh modules | WM0301 | 729320Q553 | METTLER TOLEDO | 0745A-2200kg |  | 0-2200 Kg | 17/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 29 |  |  |  | 729322J822 |  |  |  | 0-2200 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 30 |  |  |  | 729322J825 |  |  |  | 0-2200 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 31 |  | Weigh modules | WM0401 | 729325N902 | METTLER TOLEDO | 0745A-550kg |  | 0-550 Kg | 17/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 32 |  |  |  | 729324S311 |  |  |  | 0-550 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 33 |  |  |  | 729324S232 |  |  |  | 0-550 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 34 |  | Weigh modules | WM0501 | 729322K011 | METTLER TOLEDO | 0745A-2200kg |  | 0-2200 Kg | 17/10/2025 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 35 |  |  |  | 729322J770 |  |  |  | 0-2200 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 36 |  |  |  | 729322J998 |  |  |  | 0-2200 Kg |  | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
PREPRATION |  | 37 |  | Load cell | 101A104 | SWB505 | METTLERTOLEDO | Single capacity 220 kg |  | 0-220 Kg | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 38 |  | Load cell | 102A104 | SWB505 | METTLERTOLEDO | Single capacity 550 kg |  | 0-550 Kg | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 39 |  | Load cell | 103A104 | SWB505 | METTLERTOLEDO | Single capacity 550 kg |  | 0-550 Kg | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 40 |  | Load cell | 104A104 | SWB505 | METTLERTOLEDO | Singlecapacity 2200 kg |  | 0-2200 Kg | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 41 |  | Load cell | 105A104 | SWB505 | METTLERTOLEDO | Single capacity 2200 kg |  | 0-2200 Kg | 2025-12-12 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
Barrier |  | 42 |  | Weight Sensor | WE01 | Z1927905-S3 | SIEMENS | 7MH5102-2AD00 |  | 0-10 Kg | 2025-03-19 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
VHB |  | 43 |  | Weight Sensor | WE01 | 71317551 | HBM | SP4MC3MR/3kg |  | 0- 3 Kg | 2025-07-11 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
VHB |  | 44 |  | Weighing transmitter | WT-ZN01 | NA | SUPMETER | BST106-B60(SSC) |  | 0-5 Kg | 2025-02-09 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 45 |  | Weighing sensors | WS-ZN01 | NA | Mettler Toledo | MT1022-5KG |  |  | 2025-02-09 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
ISOLATOR |  | 46 |  | Weighing transmitter | WT-ZN01 | NA | SUPMETER | BST106-B60(SSC) |  | 0-5 Kg | 2025-02-08 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 47 |  | Weighing sensors | WS-ZN01 | NA | Mettler Toledo | MT1022-5kg |  |  | 2025-02-08 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng

## CB đo vận tốc gió, khí
Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
Barrier |  | 1 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1003 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 2 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1008 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 3 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1006 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 4 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT901 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 5 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT101 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 6 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1001 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 7 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT902 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 8 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT402 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 9 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT301 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 10 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT701 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 11 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT202 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 12 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT501 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 13 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT801 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 14 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT201 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 15 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1005 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 16 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1002 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 17 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1004 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 18 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT401 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 19 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT601 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 20 |  | Bộ chuyển đổi tín hiệu đo vận tốc gió_khí/ Air Velocity Transmitter | VT1007 | KRIWAN | INT512 | Hiện số/ Number | 0.2-1 m/s | 2025-07-23 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
TUNNEL |  | 21 |  | Cảm biến đo gió/ Anemograph | VT001 | hontzsch | md3 350℃ | NA | NA | 2025-07-25 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 22 |  | Cảm biến đo gió/ Anemograph | VT002 | hontzsch | md3 350℃ | NA | NA | 2025-07-25 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 23 |  | Cảm biến đo gió/ Anemograph | VT007 | hontzsch | md3 350℃ | NA | NA | 2025-07-25 | TOFFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
ISOLATOR |  | 24 |  | Anemometer | WSS-KL01 | Kriwan | INT512 13N139 | NA | 0.2-1 m/s | 14/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 25 |  | Anemometer | WSS-KL02 | Kriwan | INT512 13N140 | NA | 0.2-1 m/s | 14/9/2025 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng

## Cảm biến tiểu phân
Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
Barrier |  | 1 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC102 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-13 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 2 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC105 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-11 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 3 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC108 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-11 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 4 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC106 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-11 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 5 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC107 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-11 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 6 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC103 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-07 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 7 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC109 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-06-11 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 8 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC101 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2022-01-15 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 9 |  | Cảm biến đo bụi/ Particle Counter | APC104 | PMS | AirnetⅡ 510 | NA | 0.5, 5um | 2024-07-30 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
ISOLATOR |  | 10 |  | Particle sensors | NVPC-KN01 | PMS | AIRNET 510 |  | 0.5, 5um | NA | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
|  | 11 |  | Particle sensors | NVPC-KN02 | PMS | N/A |  | 0.5, 5um | NA | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng

## CB đo nồng độ H202
Tên thiết bị/ Equipment | Mã thiết bị chính/ Equipment code | STT | Mã dụng cụ đo/ Meter code | Instruments Name | MÃ PID | Hãng sản xuất/ Manufacturer | Loại đầu dò/ Probes type | Hiển thị/ Display | Giới hạn sử dụng/ Limited use | Thời gian hiệu chuẩn/ Calibration time | HÃNG | YÊU CẦU KỸ THUẬT
Barrier |  | 1 |  | thiết bị đo nồng độ H₂O₂ | CS201 | VAISALA | HPP271 | NA | 0-2000 ppm | 2025-08-21 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
VHB |  | 2 |  | thiết bị đo nồng độ H₂O₂ | CS101 | VAISALA | HPP271 | NA | 0-2000 ppm | 2025-08-22 | TOFLON | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng
ISOLATOR |  | 3 |  | H2O2, Humidity and Temperature Probe | NA | VAISALA | HPP272 |  | 0-2000 ppm | 2025-09-09 | TRUKING | Hiệu chuẩn thiết bị theo nhu cầu sử dụng của khách hàng