## Sheet1
BẢNG KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU
TT | Thiết bị / Hạng mục | Đặc tính kỹ thuật | Tag Name | ĐVT | SL | Xuất xứ | Đơn giá | Thành tiền
I | HẠNG MỤC SỬA CHỮA BỒN COMPOSITE
1 | Bơm nước, hút bùn, xúc rửa sạch bồn. |  |  | Gói | 1
2 | Sửa chữa bồn xử lý nước bị rò tỉ nước bể Anoxic | - Kích thước: DxRxC = 2m x 2m x 2.35m - Giằng thêm tăng cứng và phủ composite bên trong bồn những vị trí có nguy cơ rò rỉ nước, - Tùy hiện trạng thực tế của bồn sau khi bơm nước, hút bùn rửa bể sạch sẽ sẽ có phương án sửa chữa | B02 | Bể | 1
3 | Sửa chữa bồn xử lý nước bị rò tỉ nước bể hiếu khí | Kích thước: DxRxC = 6m x 2m x 2.35m - Giằng thêm tăng cứng và phủ composite bên trong bồn những vị trí có nguy cơ rò rỉ nước - Tùy hiện trạng thực tế của bồn sau khi bơm nước, hút bùn rửa bể sạch sẽ sẽ có phương án sửa chữa | B03 | Bể | 1
4 | Cung cấp và lắp nắp bồn mới. | - Kích thước: 6m x 2m , dày 5mm - Tăng cứng sắt hộp phủ composite | B03 | Bể | 1
II | HẠNG MỤC THIẾT BỊ
5 | Động cơ khuấy hóa chất | 1. Động cơ giảm tốc - Motor: 0.37KW (4P-B5) - Tỉ số truyền : i= 20 - Tốc độ ra : n2= 70 rpm - Momen xoắn : 40.8 Nm - Hệ số phục vụ : sf= 1.86 - Trục ra : Cốt âm D= 25mm - Kiểu lắp : Mặt bích, F=160mm Hóa chất 1000L - Điện áp: 3 pha 230/400V, Class F - 50 Hz-IP55 2. Cánh khuấy: - Vật liệu: SS304 (Việt Nam) |  | Bộ | 2 | SITI - Ý hoặc tương đương
6 | Bơm định lượng | Model: C-6125P Thông số kỹ thuật và vật liệu bơm: - Lưu lượng tối đa: 30 L/h - Cột áp tối đa: 21m. - Đầu bơm: Polypropylene - Màng bơm: Teflon - Điện áp: 1 pha, 220V, 50Hz; 45W |  | Cái | 2 | Blue White - Mỹ hoặc tương đương
III | HẠNG MỤC THIẾT BỊ
7 | Chi phí vận chuyển |  |  | Tg | 1
8 | Nhân công lắp đặt |  |  | Tg | 1
TỔNG CỘNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ)
THUẾ VAT
TỔNG CỘNG (BAO GỒM VAT)