## Danh muc - Dang ky
BIDIPHAR ¦ PHIẾU ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỊCH VỤ BẢO TRÌ, HIỆU CHUẨN
STT GĐN | Tên thiết bị / dịch vụ | Mã số thiết bị | Model / Hãng (theo GĐN) | YÊU CẦU KỸ THUẬT / TIÊU CHÍ (nguyên nội dung giấy đề nghị) | ĐVT | SL | ĐĂNG KÝ THAM GIA
2 | Máy đo độ kín (máy đo độ rò rỉ) / Leak tester | 202170 | PT-LT / Pharmatest | Mức chân không 650 mmHg được giữ trong 2 phút, cần đáp ứng: • Áp suất chân không: 630–670 mmHg • Thời gian: 01 phút 55 giây – 02 phút 05 giây | máy | 1
3 | Máy đo độ cứng / Hardness tester | 201701 | PT-LT / Pharmatest | 1. Cảm biến lực: 1 – 5 – 10 – 15 kg 2. Độ cứng: max 300 N 3. Đường kính: ±0,05 mm 4. Độ dày: ±0,05 mm | máy | 1
4 | Máy đo pH / pH meter | 201704 | SD20 / Mettler Toledo | • Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị • Bảo trì, hiệu chuẩn điện cực | máy | 1
5 | Máy đo pH / pH meter | 201710 | SD20 / Mettler Toledo | • Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị • Bảo trì, hiệu chuẩn điện cực | máy | 1
6 | Máy đo pH / pH meter | 200088 | S220 / Mettler Toledo | • Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị • Bảo trì, hiệu chuẩn điện cực | máy | 1
7 | Phân cực kế | 201776 | MCP 4100 / Anton paar | Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị | máy | 1
8 | Lò phá mẫu vi sóng | 201772 | Multiwave 5000 / Anton paar | Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị | máy | 1
9 | Máy đếm tiểu phân trong không khí | 201738 | Apex Z50 / Lighthouse | Bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị | máy | 1
10 | Bộ cân chuẩn E2 | 201790 | Haflner | Hiệu chuẩn | Bộ | 1
11 | Máy phân phối môi trường độ hòa tan | 201847 | LG6000 / Logan | Hiệu chuẩn – Đánh giá | máy | 1
12 | Cân phân tích 6 số | 201723 | Satorius | Bảo trì, hiệu chuẩn | máy | 1
13 | Máy đo áp suất thẩm thấu | 201774 | Gonotec | Bảo trì, hiệu chuẩn | máy | 1