## Danh muc chao gia
BIDIPHAR – MỜI CHÀO GIÁ PHỤ KIỆN QC-HO ¦ ĐỀ NGHỊ 194/2026/QC ¦ PERKINELMER
Địa điểm giao hàng: Bidiphar, Quy Nhơn ¦ Ngày cần hàng theo đề nghị: 15/12/2026 ¦ Hạn nhận báo giá: 15h30, 04/11/2026
STT (theo ĐN) | Hãng / Nhóm | Tên linh kiện | Part No. / Code | Thiết bị sử dụng / tương thích | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu lắp đặt theo đề nghị | Tham gia báo giá (Có/Không) | PA A: giá trọn gói chỉ vật tư (VND, đã VAT + vận chuyển) | Thời gian giao hàng (ngày) | Xuất xứ / Chính hãng / Chứng từ | Bảo hành / Đổi trả | Ghi chú / Mã thay thế (nếu có)
19 | PerkinElmer | Quartz Torch 1-Slot Avio | N0790131 | ICP-OES Avio 200 PerkinElmer | Cái | 1 | QC tự lắp đặt
20 | PerkinElmer | Alumina Injector 2.0 mm Std. Avio | N0791183 | ICP-OES Avio 200 PerkinElmer | Cái | 1 | QC tự lắp đặt